## two_nodes
| S-SN |  |  |  | D-SN |  |  |  | S-NC |  |  |  | D-NC | [6 empty] | S-SN | D-SN | S-NC | D-NC
Existing Gen (MW) | 0 | 167.5 | 0 | 200 | 46.5 | 200 | 0 | 200 | 0 | 67.5 | 0 | 150 | 0 | 167.5 | 0 | 150 | $t_1$ | $o_1$ | $p^\new_k$ | 246.5 | 200 | 246.5 | 246.5
Time Period | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | $\rho=6000$ h | $p_g$ | - | 46.5 | - | -
Operation Cost (M$) | 36.975 | 36.8805 | 43.5 | 40.02 | 39.765 | 33.12 | 43.5 | 40.02 | 36.975 | 34.1205 | 43.5 | 42.09 | 36.975 | 36.8805 | 43.5 | 42.09 |  | $P^\textrm{D}=246.5$ MW | $p_{ls}$ | - | - | - | -
Status | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL |  |  | $#_{\text{cong}}$ | - | - | - | -
Load Shed (MWh) | 0 | 0 | 0 | 13800000 | 0 | 18630000 | 0 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | $o_2$ | $p^\new_k$ | 300 | 200 | 400 | 300
Candidate Gen (MW) | 246.5 | 300 | 290 | 300 | 200 | 200 | 290 | 300 | 246.5 | 400 | 290 | 400 | 246.5 | 300 | 290 | 400 |  | $\rho=2760$ h | $p_g$ | 167.5 | 200 | 67.5 | 167.5
Demand (MW) | 246.5 | 467.5 | 290 | 550 | 246.5 | 467.5 | 290 | 550 | 246.5 | 467.5 | 290 | 550 | 246.5 | 467.5 | 290 | 550 |  | $P^\textrm{D}=467.5$ MW | $p_{ls}$ | - | 67.5 | - | -
Load Shed Cost (M$) | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 18.63 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | $#_{\text{cong}}$ | - | 1 | - | -
Operating Condition | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | $t_2$ | $o_1$ | $p^\new_k$ | 290 | 290 | 290 | 290
Congestion | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |  | $\rho=6000$ h | $p_g$ | - | - | - | -
[18 empty] | $P^\textrm{D}=290$ MW | $p_{ls}$ | - | - | - | -
| Existing Gen (MW) | Time Period | Operation Cost (M$) | Status | Load Shed (MWh) | Candidate Gen (MW) | Demand (MW) | Load Shed Cost (M$) | Operating Condition | Congestion | [8 empty] | $#_{\text{cong}}$ | - | - | - | -
S-SN | 0 | 1 | 36.975 | OPTIMAL | 0 | 246.5 | 246.5 | 0 | 1 | No | [7 empty] | $o_2$ | $p^\new_k$ | 300 | 300 | 400 | 400
| 167.5 | 1 | 36.8805 | OPTIMAL | 0 | 300 | 467.5 | 0 | 2 | No | [7 empty] | $\rho=2760$ h | $p_g$ | 200 | 200 | 150 | 150
| 0 | 2 | 43.5 | OPTIMAL | 0 | 290 | 290 | 0 | 1 | No | [7 empty] | $P^\textrm{D}=550$ MW | $p_{ls}$ | 50 | 50 | - | -
| 200 | 2 | 40.02 | OPTIMAL | 13800000 | 300 | 550 | 13.8 | 2 | Yes | [8 empty] | $#_{\text{cong}}$ | 1 | 1 | - | -
D-SN | 46.5 | 1 | 39.765 | OPTIMAL | 0 | 200 | 246.5 | 0 | 1 | No | [6 empty] | $#_{\text{cong}}$: Congestion intances
| 200 | 1 | 33.12 | OPTIMAL | 18630000 | 200 | 467.5 | 18.63 | 2 | Yes
| 0 | 2 | 43.5 | OPTIMAL | 0 | 290 | 290 | 0 | 1 | No | [9 empty] | S-SN | D-SN | S-NC | D-NC
| 200 | 2 | 40.02 | OPTIMAL | 13800000 | 300 | 550 | 13.8 | 2 | Yes | [7 empty] | $\bar{p}^\new_k$ | $t_1$ | 300 | 200 | 400 | 300
S-NC | 0 | 1 | 36.975 | OPTIMAL | 0 | 246.5 | 246.5 | 0 | 1 | No | [8 empty] | $t_2$ | - | 100 | - | 100
| 67.5 | 1 | 34.1205 | OPTIMAL | 0 | 400 | 467.5 | 0 | 2 | No | [7 empty] | Total: |  | 300 | 300 | 400 | 400
| 0 | 2 | 43.5 | OPTIMAL | 0 | 290 | 290 | 0 | 1 | No
| 150 | 2 | 42.09 | OPTIMAL | 0 | 400 | 550 | 0 | 2 | No
D-NC | 0 | 1 | 36.975 | OPTIMAL | 0 | 246.5 | 246.5 | 0 | 1 | No
| 167.5 | 1 | 36.8805 | OPTIMAL | 0 | 300 | 467.5 | 0 | 2 | No
| 0 | 2 | 43.5 | OPTIMAL | 0 | 290 | 290 | 0 | 1 | No
| 150 | 2 | 42.09 | OPTIMAL | 0 | 400 | 550 | 0 | 2 | No

## cases_analysis
[9 empty] | Times | Operation conditions | Q
Network | Load Demand | Total gen | Gen Units | Cand Units | S-SN | D-SN | S-NC | D-NC | 2 | 20 | 10
IEEE 39-bus | 6254.23 | 7367 | 10 | 15 | 0.27 | 1.56 | 1.64 | 12.85
60-bus Nordic case | 8940 | 19485 | 23 | 32 | 0.6 | 3.31 | 3.57 | 8.86
IEEE 118-bus | 4242 | 7220 | 54 | 64 | 3.26 | 19.32 | 43.21 | 333.39